包1：

- 一、名称：2024年 青海红十字医院 “计量器具(医疗设备)检定/检验”项目

- 二、参数：

| 编号 | 设备名称 | 检测费（元/台） | 检测方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | 600 | 年度检验 | 满足授权区域 |
| 2 | 压力容器 | 1500 | 定期检验 | 满足授权区域 |
| 3 | 高压氧舱 | 600 | 年度检验 | 满足授权区域 |
| 4 | 高压氧舱 | 3900 | 定期检验 | 满足授权区域 |
| 5 | 安全阀（检验合格） | 85 |  | 不合格 不收费 |
| 6 | 浮标式氧气吸入器/压力表/氧压力表 | 30 | 一年两次（上、下半年） |  |
| 预算总金额：9万元 |  |  |  |  |
| 注：检测数量以实际产生数量为主 |  |  |  |  |

- 三、服务期限:一年（自合同签订之日起计算）

- 四、要求条件：

- 1、《事业单位法人证书》或《营业执照》

- 2、 须持有效期范围内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（综合检验机构 甲类）并且附检验类型和检验项目

- 注：满足青海省市场监管局对我省特种设备综合性检验机构法定检验授权范围（城中区）的相关要求。（2024年1月1日起）

- 3、须持有效期范围内的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（安全阀校验机构）并且附核准项目代码和核准项目

- 4、须持有效期范围内的《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》并且附《授权区域和项目附件》

- 5、检定的设备必须满足《计量授权管理办法》《中华人民共和国强制检定的计量器具检定管理办法》相关规定，被检定的设备必须满足授权范围的区域执行检定任务

- 6、压力容器检测人员必须持有相关专业的《中华人民共和国特种设备作业人员证》A3、R1

- 7、安全阀检测人员必须持有相关专业的《中华人民共和国特种设备作业人员证》且作业项目代号：F1、F2

- 8、压力表等检定人员必须持有相关专业的检定计量员或注册计量师资质证件

- 五、其他要求：

- 1、满足《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《TSG 08-2017特种设备使用管理规则》、《TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》和相关法律法规的要求

- 2、满足《中华人民共和国计量法》和相关专业国家检定规程（JJG）