包3：

- 名称：2024年 青海红十字医院“医疗设备电气安全检测”项目

- 参数：

| 编号 | 设备名称 | 检测费（元/台） | 检测方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 85 | 现场检 |  |
| 2 | 呼吸机（有创） | 85 | 现场检 |  |
| 3 | 呼吸机（无创） | 85 | 现场检 |  |
| 4 | 麻醉机 | 85 | 现场检 |  |
| 5 | 血透机 | 85 | 现场检 |  |
| 6 | 血滤机 | 85 | 现场检 |  |
| 7 | 婴儿培养箱 | 85 | 现场检 |  |
| 8 | 高频电刀 | 85 | 现场检 |  |
| 9 | 辐射台 | 85 | 现场检 |  |
| 10 | 激光治疗仪等(康复类) | 85 | 现场检 |  |
| 11 | 超声诊断仪 | 85 | 现场检 |  |
| 预算总金额：5万元 |  |  |  |  |
| 注：检测数量以实际产生数量为主 |  |  |  |  |

- 三、服务期限:一年（自合同签订之日起计算）

- 四、要求条件：

- 《事业单位法人证书》或《营业执照》

- 持有效期范围内的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS）并且附标有相同认可注册号的证书附件（认可的能力范围表）

- 5、提供在有效期范围内的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）并且附检验检测能力附表（执行行业标准项目）

- 6、检测人员须持有相关专业的注册计量师资质证件

- 五、其他要求：

- 满足相关专业国家检定规程（JJG）、相关专业国家校准规范（JJF）、相关专业国家卫生行业标准（WS）、GB9706《医用电气设备》系列标准和相关专业医药行业标准（YY）等相关法律法规的相关要求。