青海红十字医院物流物资采购附件

| 项目编号 | 名称 | 数量 | 预计单价（元） | 小计金额（元） | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHYZYB- 2024070801 | 360度防护屏（软帘） | 1个 | 24000 | 24000 | 防护帘铅当量：0.5mmpb。 1.款式：移动式，可升降，可实现 360°全面防护。 2.正面尺寸：宽 85.6CM 高 110-175CM(可调节)。 3.四周尺寸：85CM*88CM*85CM*88CM。 尺寸在一定范围内可存在误差。 防护软帘采用超轻超薄超柔软防护材料；防护帘易于展开及折叠操作;支撑部分采用拉丝不锈钢铅复合板材料；底部配有带刹车功能的静音脚轮.内衬和表面 材料具有双面防水功能，耐汗止汗渍侵蚀核心防护材料。面料表层质地 结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理。 |
|  | 移动式射线防护帘 | 1个 | 5000 | 5000 | 1.落地式支撑架:不锈钢材质 2.防护帘:铅当量：上帘0.5mmPb 下帘1.0mmPb 3.防护帘尺寸：（上帘：≥600*350mm 下帘：≥600*450mm） - 4.底座：配五个万向轮，操作轻便，移动灵活。 5.核心防护材料采用多层超轻，超薄，超柔软轻铅复合材料组成，面料具备双层防水，耐磨，抗污易清洗，防沾水。 |
|  | 医用射线防护裙套装（医生款） | 2（套） | 4500 | 9000 | 型号规格：分体式， 铅当量:前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb 上衣和下裙分离设计，超轻、超薄、超柔软型防护材料组成,腰部可适当调节大小，防止工作时下裙滑落.内衬和表面材料具有双面防水功能，耐汗止汗渍侵蚀核心防护材料。面料表层质地结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理。 |
|  | 铅方巾（铅毯） | 1 | 840 | 840 | 产品名称：医用射线防护帘 型号规格：1100*600mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料组成，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，核心防护材料采用多层超轻，超薄，超柔软含铅复合材料组成，整体 防护均匀，且任性十足; 用于进行放射诊断时对人体的防护。 外部面料具备双层防水，耐磨，抗污易清洗， 防沾水 |
| 合计：38840元 |  |  |  |  |  |

| 项目编号 | 产品类型 | 数量 | 产品名称 |  | 尺寸（CM） | 数量（个） | 预计单价 | 小计金额（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHYZYB- 2024070802 | 截石位/斜形体位垫 | 2套 | 截石位手术体位垫 | 凝胶平垫 | 40x24x1.5 | 8 | 1100 | 8800 | 1.为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2.主要材质：高分子凝胶 3.与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告） 4.不含硅胶或乳胶 5.能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃ 6.产品有阻燃性（第三方检测报告） 7.产品表面材料抑制细菌生长（第三方检测报告） 8.CE及ISO认证，FDA注册认证（FDA官网须可查询）。 9.流体垫： a.产品为半流体状，可塑形后记忆任何形状。 b.能够顺应身体进行任意体位塑形，并零压力长时间维持体位。 c.有凝胶自密封抽气通道，能长时间维持产品内部负压效果。 10.产品尺寸在规范内可存在一定误差。 |
|  |  |  | 斜形垫 | 斜形垫 | 30X18X7/3 | 1 | 2200 | 2200 |  |
|  | 床垫体位垫 | 7套 | 手术床垫 | 手术床垫 | 100x50x1.5（躯干） | 8 | 3000 | 24000 |  |
|  |  |  | 手术床垫 | 手术床垫 | 50x50x1.5（下肢） | 8 | 1800 | 14400 |  |
|  | 仰卧体位垫 | 2套 | 仰卧位甲状腺垫 | 甲状腺垫 | 48x39x9 | 1 | 5500 | 5500 |  |
|  |  |  | 仰卧位手术体位垫 | 凹形体位垫（手臂） | 50x16.5x5.5 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  | 头部体位垫 | 1套 | 侧卧位头部体位垫 | 开放式头圈 | 20x7x7 | 4 | 1350 | 5400 |  |
|  | 侧卧体位垫 | 3套 | 侧卧位垫 | 侧卧位垫 | 72 x 50 x15 | 2 | 4200 | 8400 |  |
|  |  |  | 侧卧位垫 | 侧卧位垫 | 72x 50 x 9 | 2 | 4000 | 8000 |  |
|  | 足跟体位垫 | 1套 | 足跟垫 | 足跟垫 | 19x11x7 | 8 | 400 | 3200 |  |
|  |  |  | 足跟垫 | 足跟垫 | 33x20x1.3 | 4 | 550 | 2200 |  |
|  | 通用体位垫 | 1套 | 通用枕型垫 | 枕型体位垫 | 38x13x5.3 | 1 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  | 通用枕型垫 | 枕型体位垫 | 27x13x4.6 | 2 | 1700 | 3400 |  |
|  | 半圆形体位垫 | 1套 | 半圆形体位垫 | 半圆形体位垫 | 20X15X7 | 2 | 2000 | 4000 |  |
|  |  |  | 半圆形体位垫 | 半圆形体位垫 | 20X5X5 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 合计：97500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |