便携式制氧机技术参数

1、名称：便携式制氧机

2、用户界面：≥4.5寸多参数显示屏

3、供氧方式：连续供氧

4、直流电源：DC 12V 6A

5、交流电源：AC100-240V 50/60HZ 100VA

6、使用功率：≥72W

7、产品尺寸：≤245*168*138mm

8、产品重量：≤2.9kg

9、海拔高度：海拔5000m正常使用

10、氧浓度：1-5档＞90％；6档＞70％；7-9档＞40％

11、推荐设定：P1-P5

12、设定档位与流量：

| 设定挡位 | P | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 | L/min | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |