## 温湿度双显冷藏柜技术参数

- 箱内温度：2℃-8℃

- 有效容积：≥650L

- 耗电量：≤10KW.h/24h

- 额定电压：220V

- 额定频率：50Hz

- 输入功率：450W

- 额定电流：2.2A

- 照明灯功率：≥1.5W×2

- 制冷剂：R600a

- 防触电保护类型：Ⅰ